ГУАП

КАФЕДРА № 31

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

|  |  |  |  | С. В. Быстров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ВВОДНОЙ ЧАСТИ ВКР

# Метод автоматизированного синтеза программного кода промышленных контроллеров на основе графовой модели схемы автоматизации

### по курсу: НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ ГР. № | 3510М |  |  |  | Д. В. Самарин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ЗАДАЧ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЕ ГРАФОВОГО ПОДХОДА К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ СХЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

1.1 Эволюция средств автоматизированного проектирования систем управления

1.2 Стандарт IEC 61131-3 и современные среды разработки программного обеспечения промышленных контроллеров

1.3 «Семантический разрыв» между средами проектирования аппаратной и программной частей АСУ ТП

1.4 Обзор существующих подходов к интеграции ECAD- и PLC-систем

1.5 Графовые модели в представлении инженерных систем

1.6 Модельно-ориентированное проектирование и автоматическая генерация кода

1.7 Нормативная база и контекст импортозамещения в Российской Федерации

1.8 Постановка научной задачи диссертационного исследования

1.9 Выводы по главе

ГЛАВА 2. ГРАФОВАЯ МОДЕЛЬ СХЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ И ТИПОВЫЕ ПАТТЕРНЫ ОБОРУДОВАНИЯ (в разработке)

ГЛАВА 3. МЕТОД СИНТЕЗА ПРОГРАММНОГО КОДА ПЛК СТАНДАРТА IEC 61131-3 (в разработке)

ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА (в разработке)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (в разработке)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (в разработке)

ПРИЛОЖЕНИЯ (в разработке)

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования

Современная промышленность находится в фазе глубокой цифровой трансформации, обусловленной концепциями Индустрии 4.0, цифровых двойников и сквозного проектирования технических систем. Усложнение современных автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), экспоненциальный рост числа сигналов ввода-вывода, необходимость глубокой интеграции с информационными системами уровня предприятия (MES, ERP), а также жёсткие требования к сокращению сроков вывода продукции на рынок диктуют необходимость кардинального пересмотра инструментов инженерной разработки систем управления.

Несмотря на интенсивное развитие средств автоматизированного проектирования (САПР), процесс разработки программного обеспечения АСУ ТП остаётся фрагментированным. Электрическая принципиальная схема (Э3) проекта системы автоматизации разрабатывается в одной программной среде — системе электронного проектирования (Electronic Computer-Aided Design, ECAD), типовыми представителями которой являются EPLAN Electric P8, AutoCAD Electrical, КОМПАС-Электрик. Программное обеспечение программируемых логических контроллеров (ПЛК) реализуется в иной интегрированной среде разработки (PLC Integrated Development Environment, PLC-IDE) — Siemens TIA Portal, CODESYS, ОВЕН Logic. Указанные среды слабо связаны между собой на семантическом уровне: топологическая информация о составе оборудования, его адресации, типах сигналов и связях передаётся между ними преимущественно вручную либо в форме неструктурированных артефактов — документов формата PDF, чертежей в формате DXF, табличных выгрузок.

Возникающий «семантический разрыв» (Digital Gap) приводит к следующим негативным последствиям:

— значительные трудозатраты инженеров на разработку рутинного, шаблонного программного кода — декларацию глобальных переменных, привязку их к физическим адресам ввода-вывода, инстанцирование функциональных блоков обработки сигналов, реализацию типовой обвязки полевого оборудования

— неизбежные ошибки при ручном переносе данных, известные в практике АСУ ТП как «Copy-Paste»-ошибки, последствия которых выявляются преимущественно на поздних стадиях монтажа и пусконаладки, что приводит к существенному удорожанию проектов и увеличению сроков их реализации

— невозможность применения методов автоматической валидации проектных решений на ранних стадиях разработки в силу отсутствия единого формализованного представления проекта, связывающего его аппаратную и программную части

В условиях политики импортозамещения в Российской Федерации задача создания отечественных интегрированных средств разработки АСУ ТП, обеспечивающих сквозную семантическую связь между аппаратной и программной частями проекта, приобретает дополнительную актуальность. Уход с российского рынка ряда зарубежных вендоров инженерного программного обеспечения в 2022–2024 годах продемонстрировал уязвимость зависимости промышленных предприятий от иностранных программных продуктов и подтвердил необходимость разработки суверенных инструментов проектирования.

Указанные обстоятельства определяют актуальность настоящего исследования, направленного на разработку метода автоматизированного синтеза программного кода ПЛК на основе формализованной графовой модели проекта АСУ ТП.

Степень разработанности темы исследования

Вопросам автоматизации разработки программного обеспечения промышленных систем управления посвящены работы отечественных и зарубежных исследователей. Фундаментальные основы программно-аппаратной интеграции АСУ ТП заложены в работах В. Вяткина, исследовавшего вопросы программной инженерии в промышленной автоматизации. Стандарт описания инженерных данных AutomationML, обеспечивающий обмен информацией между ECAD- и PLC-системами, развивается в работах Р. Драта и сообщества AutomationML e.V. Концепции облачного проектирования и сервис-ориентированной парадигмы разработки систем управления рассматриваются в работах Л. Ванга. Применение методов модельно-ориентированного проектирования (Model-Driven Architecture, MDA) к задачам автоматизации представлено в работах А. Клеппе, Й. Вармера и У. Баста.

В отечественной литературе вопросы интеграции информационных технологий в системы управления исследуются в работах М. Я. Афанасьева и Ю. В. Федосова, посвящённых технологиям промышленного интернета вещей и облачным вычислениям. Проблемы цифровых двойников и виртуальной пусконаладки рассматриваются С. П. Новиковым. Применение методов искусственного интеллекта для автоматической генерации кода ПЛК исследуется И. А. Петровым.

Существующие коммерческие решения класса ECAD (EPLAN Electric P8, AutoCAD Electrical) обеспечивают возможность экспорта табличных данных проекта во внешние системы, однако не выполняют автоматического синтеза исполняемого программного кода ПЛК. Решения класса PLC-IDE поддерживают импорт описаний оборудования через стандартизованный формат PLCOpen XML, однако исходное формирование такого описания остаётся ручной задачей инженера-программиста. Отдельные исследовательские прототипы систем автоматической генерации кода на основе функциональных схем ограничиваются узкими классами задач (например, релейно-контактной логикой) и не покрывают полный диапазон типовых задач промышленной автоматизации.

Большинство современных исследований в области цифрового проектирования сосредоточено на смежных, но не идентичных задачах: оптимизации производительности облачного рендеринга трёхмерных моделей оборудования, унификации каталогов компонентов, предиктивной аналитике эксплуатируемого оборудования. Задача автоматизированного синтеза программного кода ПЛК непосредственно на основе графового представления электрической схемы автоматизации в открытой научной литературе проработана недостаточно, что определяет научную нишу настоящего исследования.

Цель исследования

Целью диссертационного исследования является разработка метода автоматизированного синтеза программного кода промышленных контроллеров стандарта IEC 61131-3 на основе графовой модели электрической схемы автоматизации, обеспечивающего снижение трудоёмкости и количества ошибок при разработке программного обеспечения АСУ ТП.

Задачи исследования

Для достижения поставленной цели в работе сформулированы и решаются следующие задачи:

1. Провести аналитический обзор существующих подходов к интеграции систем автоматизированного проектирования электрических схем и сред разработки программного обеспечения промышленных контроллеров; выявить характер и причины «семантического разрыва» между ECAD- и PLC-системами; обосновать научную задачу диссертационного исследования.

2. Формализовать графовую модель электрической схемы автоматизации: определить типизацию вершин графа (компоненты системы — программируемый логический контроллер, модули ввода-вывода, датчики, исполнительные устройства) и рёбер (физические и логические связи между компонентами); сформировать библиотеку типовых подграфов-паттернов оборудования, покрывающую представительный класс задач промышленной автоматизации.

3. Разработать алгоритм обхода графа схемы с распознаванием типовых паттернов оборудования; обосновать корректность алгоритма и оценить его вычислительную сложность.

4. Разработать метод трансформации распознанных паттернов в синтаксические конструкции языка структурированного текста (ST) стандарта МЭК 61131-3 (IEC 61131-3), обеспечивающий автоматическую декларацию глобальных переменных, привязку переменных к физическим адресам ввода-вывода, инстанцирование и параметризацию функциональных блоков.

5. Реализовать программный прототип предложенного метода в форме облачного микросервиса с входным интерфейсом JSON-описания графа схемы и выходным интерфейсом исходного кода программы стандарта IEC 61131-3 либо формата обмена PLCOpen XML.

6. Провести экспериментальное исследование разработанного метода на репрезентативной выборке типовых задач промышленной автоматизации; выполнить количественную оценку эффективности по метрикам трудоёмкости разработки, числа ошибок переноса данных и доли автоматически синтезированного программного кода.

7. Сформулировать границы применимости предложенного метода и наметить направления его дальнейшего развития.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются процессы автоматизированного проектирования и разработки программного обеспечения промышленных систем управления технологическими процессами.

Предметом исследования выступают методы и алгоритмы трансформации графового представления топологии электрической схемы автоматизации в программный код стандарта IEC 61131-3.

Научная новизна исследования

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:

1. Предложена формальная графовая модель электрической схемы автоматизации с типизацией вершин и рёбер, ориентированная на задачу автоматического синтеза программного кода промышленных контроллеров. В отличие от существующих подходов, основанных на табличных или текстовых представлениях, графовая модель обеспечивает целостное описание топологии и семантики проекта и позволяет применить математический аппарат теории графов к задаче генерации программного кода.

2. Разработан алгоритм распознавания типовых паттернов оборудования на графе схемы с обоснованной оценкой вычислительной сложности и доказательством корректности. Алгоритм обеспечивает однозначное сопоставление распознанных подграфов синтаксическим конструкциям языка структурированного текста стандарта IEC 61131-3.

3. Предложен метод трансформации распознанных паттернов в исходный код программы ПЛК через построение промежуточного представления (Intermediate Representation, IR) и его развёртывание в абстрактное синтаксическое дерево (Abstract Syntax Tree, AST) программы стандарта IEC 61131-3. Метод обеспечивает автоматическое формирование декларативной и исполнительной частей программы, включая привязку переменных к физическим адресам.

4. Сформулированы количественные критерии оценки эффективности автоматизированного синтеза программного кода ПЛК и получены экспериментальные данные, подтверждающие снижение трудоёмкости разработки и количества ошибок переноса данных «схема → код» относительно ручной разработки.

Теоретическая значимость работы

Теоретическая значимость работы определяется развитием методов модельно-ориентированного проектирования автоматизированных систем управления в части формализации перехода от аппаратной модели проекта к программной реализации. Полученные результаты вносят вклад в формирование подхода к семантически связанному проектированию систем управления, обеспечивающему целостность инженерного представления проекта на всех стадиях его жизненного цикла. Предложенная формальная графовая модель схемы автоматизации может быть использована в качестве основы для дальнейших исследований методов автоматической валидации, верификации и оптимизации проектов АСУ ТП.

Практическая значимость работы

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в возможности применения разработанного метода и его программной реализации в составе отечественных средств автоматизированного проектирования и инструментов разработки программного обеспечения промышленных контроллеров. Использование предложенного метода обеспечивает:

— сокращение трудоёмкости разработки программного обеспечения АСУ ТП за счёт автоматизации генерации шаблонного кода

— снижение количества ошибок переноса данных «схема → код» за счёт исключения ручного дублирования информации

— ускорение этапа пусконаладки систем автоматизации за счёт повышения качества первичной версии программы ПЛК

— возможность интеграции в существующие проектные процессы предприятий без модификации применяемых ECAD- и PLC-инструментов

Полученные результаты особенно актуальны в контексте политики импортозамещения и развития суверенного программного обеспечения промышленной автоматизации в Российской Федерации.

Методология и методы исследования

Методологическую основу диссертационного исследования составляют методы теории графов (формализация топологии схемы, алгоритмы обхода графа, распознавание подграфов-паттернов), теории формальных языков и трансляции (синтаксический анализ, построение абстрактных синтаксических деревьев, генерация исходного кода), теории алгоритмов (оценка вычислительной сложности, обоснование корректности).

В работе применяются методология объектно-ориентированного и микросервисного проектирования программных систем, методы математического моделирования (классификация моделей, оценка адекватности по критериям точности и непротиворечивости в соответствии с методикой М. С. Кубланова), методы экспериментального исследования и статистической обработки результатов (критерий Стьюдента для парных выборок, непараметрический критерий Уилкоксона, построение доверительных интервалов).

Проверка адекватности предложенной модели осуществляется на основе сравнительного эксперимента «ручная разработка — автоматизированный синтез» на репрезентативной выборке типовых задач АСУ ТП.

Положения, выносимые на защиту

На защиту выносятся следующие положения:

1. Формальная графовая модель электрической схемы автоматизации с типизацией вершин и рёбер, обеспечивающая представление топологии и семантики проекта АСУ ТП в форме, пригодной для автоматического синтеза программного кода промышленных контроллеров.

2. Алгоритм распознавания типовых паттернов оборудования на графе схемы автоматизации с оценкой вычислительной сложности и обоснованием корректности.

3. Метод трансформации распознанных паттернов в исходный код стандарта IEC 61131-3 (язык структурированного текста), включающий автоматическую декларацию глобальных переменных, привязку к физическим адресам ввода-вывода и параметризацию функциональных блоков.

4. Программный прототип облачного микросервиса, реализующий предложенный метод и обеспечивающий интеграцию в существующие проектные процессы через стандартизованные интерфейсы JSON и PLCOpen XML.

5. Экспериментальная оценка эффективности предложенного метода, подтверждающая снижение трудоёмкости и количества ошибок переноса данных «схема → код» относительно ручной разработки на репрезентативной выборке типовых задач промышленной автоматизации.

Степень достоверности результатов

Достоверность научных положений и результатов диссертационного исследования обеспечивается:

— корректным применением методов теории графов, теории формальных языков и теории алгоритмов в построении математической модели и доказательной части работы

— соответствием разработанного метода действующим международным стандартам IEC 61131-3 (программирование промышленных контроллеров) и спецификации PLCOpen XML (обмен программами стандарта IEC 61131-3 между интегрированными средами разработки)

— использованием апробированных методов статистической обработки результатов вычислительного эксперимента (параметрические и непараметрические критерии сравнения выборок, доверительные интервалы)

— воспроизводимостью результатов экспериментов на репрезентативной выборке тестовых задач, охватывающей основные классы типовых задач промышленной автоматизации

Апробация результатов исследования

Основные результаты диссертационного исследования планируется представить на студенческих научно-технических конференциях Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, а также опубликовать в Вестнике ГУАП и иных рецензируемых научных изданиях.

Структура и объём работы

Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка использованных источников и приложений. Общий объём диссертационной работы составляет [указать после завершения] страниц машинописного текста, включая [указать количество] рисунков, [указать количество] таблиц. Список использованных источников содержит [указать количество] наименований. Приложения включают листинги ключевых модулей программного прототипа, спецификацию формата входного JSON-описания графа схемы и протоколы экспериментальной апробации метода.

В первой главе проводится аналитический обзор современных подходов к разработке программного обеспечения АСУ ТП, выявляется «семантический разрыв» между ECAD- и PLC-системами, обосновывается выбор графового подхода к представлению схем автоматизации и формулируется научная задача диссертационного исследования.

Во второй главе строится формальная графовая модель электрической схемы автоматизации, определяется типизация вершин и рёбер, разрабатывается классификация типовых паттернов оборудования и формируется библиотека паттернов, покрывающая представительный класс задач промышленной автоматизации.

В третьей главе разрабатывается метод автоматизированного синтеза программного кода ПЛК на основе графовой модели проекта: алгоритм обхода графа с распознаванием паттернов, метод трансформации паттернов в абстрактное синтаксическое дерево программы стандарта IEC 61131-3, программная реализация прототипа в виде облачного микросервиса.

В четвёртой главе излагается методика экспериментального исследования разработанного метода, приводятся результаты сравнительного эксперимента «ручная разработка — автоматизированный синтез» на репрезентативной выборке тестовых задач, проводится статистическая обработка результатов и формулируются границы применимости предложенного метода.

В заключении обобщаются основные результаты диссертационного исследования, формулируются выводы и определяются направления дальнейшего развития темы.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ЗАДАЧ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЕ ГРАФОВОГО ПОДХОДА К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ СХЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

1.1 Эволюция средств автоматизированного проектирования систем управления

Развитие средств автоматизированного проектирования (САПР) систем автоматического управления прошло сложный исторический путь, который может быть разделён на три ключевых этапа, каждый из которых характеризовался сменой технологического уклада, методологий работы инженера и парадигм хранения проектных данных.

Первый этап (1960–1990 годы) характеризуется появлением и распространением так называемых «электронных кульманов» — программных средств, обеспечивавших переход от бумажного черчения к двумерному машинному проектированию. Основной задачей подобных средств являлось ускорение выпуска графической документации, а также обеспечение её единообразия и соответствия отраслевым стандартам. В области проектирования систем автоматического управления (САУ) в этот период появились первые специализированные утилиты для отрисовки релейно-контактных схем, монтажных и принципиальных электрических схем. Принципиальной особенностью данного этапа являлось отсутствие логических и семантических связей между элементами схемы: каждый компонент схемы представлял собой набор графических примитивов — линий, окружностей, текстовых надписей, — не объединённых общей моделью данных. Контроль корректности схемы и согласованности её отдельных частей оставался полностью на ответственности инженера-проектировщика.

Второй этап (1990–2010 годы) ознаменовался переходом к параметрическому моделированию и появлением объектно-ориентированных САПР. Типовыми представителями этого этапа стали программные продукты EPLAN Electric P5/P8, AutoCAD Electrical, PC Schematic, отечественные системы КОМПАС-Электрик. Доминирующим стало представление о проекте как о структурированной базе данных, в которой каждый элемент — клемма, реле, контактор, проводник — обладает уникальным идентификатором, набором атрибутов и связями с другими элементами. Изменение параметра одного объекта проекта (например, замена катушки реле) автоматически отражалось во всех связанных представлениях — на принципиальной схеме, в монтажном плане шкафа, в спецификации оборудования. Вместе с тем, основной единицей хранения и обмена проектными данными оставался файл, размещаемый в файловой системе локальной рабочей станции или сетевого хранилища. Подобная файловая парадигма порождала фундаментальные ограничения:

— конфликты версионности проекта при работе нескольких инженеров с копиями одного файла

— невозможность отслеживания истории изменений на уровне отдельных объектов проекта в отсутствие специализированных систем управления инженерными данными

— изоляция дисциплин проектирования: инженеры-электрики, инженеры-программисты ПЛК, инженеры-технологи и конструкторы работали в различных программных средах, обмен данными между которыми требовал ручного экспорта-импорта табличных описаний и неизбежно приводил к ошибкам

Третий этап (с 2010-х годов по настоящее время) характеризуется внедрением технологий облачных вычислений (Cloud Computing) в инженерное программное обеспечение. Произошёл сдвиг парадигмы от модели владения программным продуктом (лицензия на устройство) к модели потребления программного обеспечения как услуги (Software as a Service, SaaS). Первым шагом в этом направлении стала миграция систем управления данными об изделии (Product Data Management, PDM) и систем управления жизненным циклом изделия (Product Lifecycle Management, PLM) в облачные среды для централизованного хранения проектных файлов и поддержки распределённой коллаборации. Вторым шагом — появление «тонких клиентов», обеспечивающих редактирование схем и логики непосредственно в веб-браузере с использованием технологий WebGL, WebAssembly, протоколов WebSocket и gRPC.

Несмотря на достигнутый прогресс в области облачных САПР, в сегменте промышленной автоматизации (Industrial Automation) данный этап развит существенно менее, чем в смежных отраслях — машиностроении (Onshape, Fusion 360), электронике (Flux, Upverter, EasyEDA) или строительном проектировании (BIM 360, Revit Cloud). Полностью облачные решения для разработки сложных систем управления промышленного уровня на текущий момент практически отсутствуют, что определяет открытый исследовательский фронт в данной предметной области.

1.2 Стандарт IEC 61131-3 и современные среды разработки программного обеспечения промышленных контроллеров

Программирование промышленных логических контроллеров (ПЛК) представляет собой обособленную дисциплину инженерной разработки, регламентированную международным стандартом IEC 61131-3 (русскоязычное обозначение — МЭК 61131-3) «Программируемые контроллеры. Часть 3. Языки программирования». Стандарт определяет пять основных языков программирования промышленных контроллеров, каждый из которых ориентирован на определённый класс задач автоматизации:

— LD (Ladder Diagram) — релейно-контактные схемы; язык, исторически восходящий к релейной автоматике; широко применяется при программировании дискретной логики

— FBD (Function Block Diagram) — диаграммы функциональных блоков; графический язык, представляющий программу как сеть соединённых функциональных блоков; естественно отображает аналоговую обработку сигналов и контуры регулирования

— ST (Structured Text) — структурированный текст; текстовый язык программирования высокого уровня, синтаксически близкий к языку Pascal; применяется для реализации сложных алгоритмов

— IL (Instruction List) — список инструкций; низкоуровневый язык ассемблерного типа; в современных средах разработки применяется редко и в актуальной редакции стандарта рассматривается как устаревший

— SFC (Sequential Function Chart) — последовательные функциональные схемы; язык описания последовательных процессов и состояний; естественно отображает технологические циклы

Стандарт IEC 61131-3 определяет также общую модель программной организации ПЛК: проект состоит из конфигурации (Configuration), включающей одну или несколько задач (Tasks); задачи выполняют программные единицы организации (Program Organization Units, POU), которые подразделяются на программы (Programs), функциональные блоки (Function Blocks) и функции (Functions). Доступ программ к физическим сигналам ввода-вывода организуется через глобальные переменные (Global Variables), привязанные к физическим адресам контроллера с использованием специальной нотации (%I — входы, %Q — выходы, %M — внутренняя память; X — бит, B — байт, W — слово, D — двойное слово).

На рынке программного обеспечения для разработки программ ПЛК присутствует широкий спектр интегрированных сред разработки (PLC Integrated Development Environment, PLC-IDE), большинство из которых поддерживают стандарт IEC 61131-3. Среди наиболее распространённых — TIA Portal компании Siemens, CODESYS компании 3S-Smart Software Solutions, ISaGRAF компании Rockwell Automation. В Российской Федерации значительное распространение получили среда программирования ОВЕН Logic компании ОВЕН, среда КОНТРАСТ-М компании КонтрАвт, а также собственные среды разработки на базе ядра CODESYS, поставляемые различными отечественными производителями контроллеров.

Существенным дополнением к стандарту IEC 61131-3 является спецификация PLCOpen XML — формат обмена программами стандарта IEC 61131-3 между различными интегрированными средами разработки, разработанный международной организацией PLCopen. Формат основан на языке XML и описывает все элементы программной организации ПЛК: типы данных, переменные, программные единицы организации, конфигурации и связи между ними. Поддержка формата PLCOpen XML интегрированными средами разработки от различных производителей обеспечивает базовый уровень переносимости программ ПЛК между платформами, однако не решает проблемы автоматизированного формирования таких программ на основе данных проекта.

1.3 «Семантический разрыв» между средами проектирования аппаратной и программной частей АСУ ТП

Несмотря на интенсивное развитие как средств электронного проектирования электрических схем, так и интегрированных сред разработки программного обеспечения промышленных контроллеров, процесс разработки автоматизированной системы управления технологическим процессом остаётся фрагментированным. Указанная фрагментарность проявляется в наличии так называемого «семантического разрыва» (Digital Gap) между аппаратной и программной частями проекта.

Электрическая принципиальная схема (Э3) системы автоматизации разрабатывается в специализированной системе электронного проектирования (ECAD). Схема описывает физическую структуру системы: состав оборудования, расположение элементов в шкафах автоматики, соединения между компонентами проводниками и кабелями, типы используемых сигналов, адресацию портов модулей ввода-вывода. На основе схемы формируются комплекты проектной документации — принципиальные схемы, монтажные планы, спецификации оборудования, кабельные журналы.

Программа для промышленного контроллера разрабатывается в иной программной среде — PLC-IDE. Программа описывает логику обработки входных сигналов и формирования выходных управляющих воздействий: последовательности технологических операций, алгоритмы регулирования, обработку аварийных ситуаций, взаимодействие с системами верхнего уровня (SCADA, MES).

Указанные программные среды слабо связаны между собой на семантическом уровне. Топологическая информация о составе оборудования, типах сигналов, адресации портов передаётся между ECAD и PLC-IDE преимущественно одним из следующих способов, каждый из которых имеет существенные ограничения:

Ручной перенос данных. Инженер-программист ПЛК изучает принципиальную электрическую схему проекта (в формате PDF, DWG или непосредственно в среде ECAD) и вручную переносит информацию о входных и выходных сигналах в среду разработки программы: декларирует глобальные переменные, привязывает их к физическим адресам контроллера, создаёт экземпляры функциональных блоков обработки сигналов. Этот способ является наиболее распространённым в практике российских предприятий, однако обладает критическими недостатками: высокая трудоёмкость рутинной работы инженера-программиста, неизбежные ошибки переноса данных, известные в практике АСУ ТП как «Copy-Paste»-ошибки (опечатки в адресах, пропущенные переменные, несоответствие типов сигналов), сложность поддержания согласованности между схемой и программой при внесении изменений в проект.

Экспорт табличных описаний. Современные системы ECAD предоставляют возможность экспорта табличного описания сигналов ввода-вывода в форматах Excel, CSV, либо в специализированных форматах (например, EPLAN PXF). Полученные таблицы могут быть импортированы в среду разработки программы ПЛК для автоматического создания списка глобальных переменных. Указанный способ снижает трудоёмкость переноса данных, однако не решает проблемы автоматического формирования логики программы: обвязка функциональных блоков, инстанцирование контроллеров, реализация типовых паттернов управления полевым оборудованием остаются ручной задачей программиста.

Обмен через стандартизованные форматы инженерных данных. Современные стандарты обмена инженерными данными в области промышленной автоматизации — AutomationML, OPC UA Companion Specifications, eCl@ss — обеспечивают формализованное описание оборудования и связей между его элементами в машиночитаемом виде. Указанные форматы потенциально позволяют построить автоматизированный процесс передачи данных между ECAD и PLC-IDE, однако их применение в проектной практике остаётся ограниченным: поддержка форматов в существующих программных продуктах фрагментарна, отсутствуют общепринятые методы трансформации описаний оборудования непосредственно в программный код стандарта IEC 61131-3.

Возникающий «семантический разрыв» приводит к ряду негативных последствий, существенно влияющих на качество, сроки и стоимость разработки АСУ ТП:

— значительные трудозатраты инженеров-программистов на разработку рутинного, шаблонного программного кода — декларацию глобальных переменных, привязку их к физическим адресам ввода-вывода, инстанцирование функциональных блоков обработки сигналов, реализацию типовой обвязки полевого оборудования

— неизбежные ошибки при ручном переносе данных, последствия которых выявляются преимущественно на поздних стадиях монтажа и пусконаладки, что приводит к существенному удорожанию проектов и увеличению сроков их реализации

— невозможность применения методов автоматической валидации проектных решений на ранних стадиях разработки в силу отсутствия единого формализованного представления проекта, связывающего его аппаратную и программную части

— затруднение применения методов виртуальной пусконаладки и тестирования программ ПЛК в режиме «программное обеспечение в контуре управления» (Software-in-the-Loop, SIL) в силу отсутствия согласованного описания системы

— фрагментация знаний о проекте: документация на электрическую схему, программа ПЛК и техническая документация на технологический процесс существуют как разрозненные артефакты, не связанные единой моделью данных

1.4 Обзор существующих подходов к интеграции ECAD- и PLC-систем

Анализ современной литературы и существующих программных продуктов позволяет выделить несколько подходов к преодолению «семантического разрыва» между средами проектирования аппаратной и программной частей АСУ ТП. Указанные подходы могут быть классифицированы по глубине интеграции и степени автоматизации процесса трансформации данных проекта.

Подход 1. Унифицированная среда проектирования. Данный подход предполагает реализацию единой программной среды, в которой объединены функциональность ECAD и PLC-IDE. Типовым представителем является программный продукт EPLAN Engineering Center One, обеспечивающий автоматизированную генерацию проектной документации и базового набора программных артефактов для контроллеров на основе единой объектной модели проекта. Подобный подход эффективен в условиях гомогенной программной экосистемы предприятия, однако его применение ограничено привязкой к конкретному вендору программного обеспечения и затруднено в проектах, использующих оборудование различных производителей.

Подход 2. Программные мосты на основе стандартизованных форматов обмена. Данный подход предполагает использование стандартизованных форматов обмена инженерными данными (AutomationML, PLCOpen XML, OPC UA Companion Specifications) для передачи информации между независимыми ECAD- и PLC-системами. Существенный вклад в развитие подхода вносит работа Р. Драта и соавторов, посвящённая стандартизации формата AutomationML и его применению к задачам межсистемной интеграции в проектировании АСУ ТП. Несмотря на принципиальную состоятельность подхода, его широкое применение сдерживается фрагментарной поддержкой форматов в существующих программных продуктах и отсутствием общепринятых методов трансформации описаний оборудования непосредственно в исходный код программы ПЛК.

Подход 3. Модельно-ориентированное проектирование (Model-Driven Engineering, MDE). Данный подход, развиваемый, в частности, в работах А. Клеппе, Й. Вармера и У. Баста, предполагает построение формальной модели предметной области (Platform-Independent Model, PIM) и её последовательную трансформацию в платформо-зависимое представление (Platform-Specific Model, PSM), а затем — в исходный код целевой платформы. Применение методологии MDE к задачам промышленной автоматизации представлено в работах В. Вяткина и его последователей. Указанный подход является принципиально мощным, однако его практическое применение в области АСУ ТП ограничено отсутствием общепринятой формальной модели предметной области и сложностью построения универсальных трансформаций «модель — код» для разнообразных платформ ПЛК.

Подход 4. Автоматическая генерация кода на основе шаблонов. Данный подход реализуется в ряде современных интегрированных сред разработки и предполагает использование библиотеки текстовых шаблонов кода, параметризуемых данными конкретного проекта. Шаблоны охватывают типовые элементы программы ПЛК — декларации переменных, инстанцирование функциональных блоков, обработку аналоговых сигналов. Подход обеспечивает существенное снижение трудоёмкости разработки рутинного кода, однако в существующих реализациях ограничен поверхностным уровнем автоматизации (формирование «болванки» кода) и не охватывает синтез логики программы на основе топологии оборудования.

Подход 5. Применение методов искусственного интеллекта. Современные исследования, в частности работа И. А. Петрова, рассматривают применение методов машинного обучения и больших языковых моделей (Large Language Models, LLM) для автоматической генерации программного кода ПЛК на основе естественно-языкового описания технологического процесса. Подход обладает значительным потенциалом, однако сталкивается с проблемами достоверности результатов (склонность нейросетевых моделей к «галлюцинациям»), необходимости верификации сгенерированного кода и обеспечения функциональной безопасности систем управления.

Из проведённого анализа следует, что несмотря на существование ряда подходов к интеграции ECAD- и PLC-систем, задача автоматизированного синтеза программного кода ПЛК непосредственно на основе формализованной топологической модели электрической схемы автоматизации остаётся открытой. Существующие решения либо ограничены поверхностной автоматизацией (генерация деклараций переменных), либо привязаны к конкретной программной экосистеме, либо требуют дополнительных промежуточных моделей. Указанная ниша определяет научную задачу настоящего диссертационного исследования.

1.5 Графовые модели в представлении инженерных систем

Топология электрической схемы автоматизации обладает естественной графовой структурой: компоненты системы (контроллеры, модули ввода-вывода, датчики, исполнительные устройства, клеммы, реле, контакторы) представляют собой вершины графа, а связи между ними (физические проводники, логические сигналы) — рёбра графа. Подобная структурная аналогия делает математический аппарат теории графов естественным выбором для формального представления схемы автоматизации в задаче автоматизированного синтеза программного кода.

Теория графов как раздел дискретной математики имеет богатую историю развития, восходящую к работам Л. Эйлера по задаче о Кёнигсбергских мостах (1736 год). К настоящему времени теория графов представляет собой развитую математическую дисциплину, включающую теорию плоских графов, теорию случайных графов, спектральную теорию графов, теорию графовых алгоритмов. Применительно к задачам инженерного проектирования наиболее существенными являются следующие разделы теории графов:

— алгоритмы обхода графа (поиск в глубину, поиск в ширину) — основа для систематического перебора компонентов схемы и распознавания топологических паттернов

— поиск кратчайших путей (алгоритм Дейкстры, алгоритм Беллмана—Форда, алгоритм Флойда—Уоршалла) — применим к задачам трассировки сигналов от источника до приёмника

— сопоставление подграфов (subgraph isomorphism, subgraph matching) — основа для распознавания типовых паттернов оборудования в схеме автоматизации

— топологическая сортировка — применима к задачам определения порядка обработки сигналов в программе ПЛК

В контексте инженерных систем графовое представление топологии обладает рядом преимуществ перед альтернативными форматами описания (табличные описания, текстовые описания, графические чертежи):

— формальность и однозначность. Граф G = (V, E) задаётся строго формально, что исключает неоднозначность интерпретации описания схемы

— возможность применения алгоритмов теории графов. Развитый математический аппарат позволяет решать на графовой модели широкий спектр задач — от трассировки сигналов до обнаружения коллизий и оптимизации топологии

— компактность машинного представления. Графы эффективно представляются стандартными структурами данных (списки смежности, матрицы смежности), что обеспечивает быстрые алгоритмы обработки

— естественность для предметной области. Электрическая схема автоматизации естественно отображается в граф, что обеспечивает прозрачность математической модели для инженеров-предметников

Применение графовых моделей в задачах автоматизированного проектирования имеет ряд прецедентов. Так, графовые модели широко применяются в проектировании интегральных микросхем (Electronic Design Automation, EDA), где задачи размещения элементов и трассировки соединений формулируются как графовые. В программной инженерии графовые модели используются для представления абстрактных синтаксических деревьев, графов потока управления и графов зависимостей данных. В системах управления знаниями графовые модели лежат в основе графов знаний (Knowledge Graphs), применяемых для семантической интеграции разнородных источников данных.

В сегменте промышленной автоматизации применение графовых моделей к задаче автоматизированного синтеза программного кода ПЛК в открытой научной литературе проработано недостаточно. Большинство существующих исследований ограничивается применением графов к смежным задачам — представлению технологических процессов (в форме графов состояний для языка SFC), описанию топологии сетей промышленной связи (для целей конфигурирования), визуализации архитектуры АСУ ТП. Указанный пробел определяет исследовательскую нишу для настоящей диссертационной работы.

1.6 Модельно-ориентированное проектирование и автоматическая генерация кода

Концепция модельно-ориентированного проектирования (Model-Driven Engineering, MDE) представляет собой развитую методологию разработки программных систем, в которой центральным артефактом проекта является не исходный код, а формальная модель предметной области. Исходный код, выполняемый на целевой платформе, рассматривается как один из возможных артефактов, генерируемых из модели путём применения формальных трансформаций.

Методология MDE опирается на следующие ключевые концепции:

Метамоделирование. Модель предметной области описывается на формальном языке моделирования (Domain-Specific Modeling Language, DSML), синтаксис и семантика которого, в свою очередь, описываются метамоделью. Стандартом де-факто в области метамоделирования является спецификация Meta Object Facility (MOF) консорциума Object Management Group (OMG).

Платформо-независимая и платформо-зависимая модели. В архитектуре MDA (Model-Driven Architecture) различают платформо-независимую модель (Platform-Independent Model, PIM), описывающую предметную область безотносительно к технологии реализации, и платформо-зависимую модель (Platform-Specific Model, PSM), привязанную к конкретной программной платформе.

Трансформации моделей. Переход от платформо-независимой модели к платформо-зависимой, а также генерация исходного кода из модели реализуются через формальные трансформации (Model-to-Model и Model-to-Text transformations), описываемые на специализированных языках трансформаций (QVT, ATL, Acceleo).

Применительно к задачам промышленной автоматизации методология MDE предоставляет принципиальные возможности для построения сквозного процесса проектирования, в котором электрическая схема автоматизации, программа ПЛК, конфигурация SCADA-системы и техническая документация являются производными артефактами единой формальной модели проекта. Однако практическая реализация подобного подхода сталкивается с рядом препятствий:

— отсутствие общепринятой формальной метамодели предметной области «промышленная автоматизация», охватывающей все аспекты проекта АСУ ТП

— сложность построения универсальных трансформаций «модель — код» для разнообразных платформ ПЛК, отличающихся диалектами языков IEC 61131-3 и спецификой адресации сигналов

— инерция инженерной практики, ориентированной на ручную разработку программ ПЛК

Настоящее диссертационное исследование развивает идеи модельно-ориентированного проектирования в части построения формальной графовой модели электрической схемы автоматизации и разработки метода её трансформации в исходный код стандарта IEC 61131-3. Графовая модель в предлагаемом подходе выступает в роли платформо-независимой модели предметной области; алгоритм обхода графа с распознаванием паттернов и построением промежуточного представления реализует трансформацию «модель — модель»; шаблонизатор генерации кода реализует трансформацию «модель — текст».

1.7 Нормативная база и контекст импортозамещения в Российской Федерации

Разработка отечественных средств автоматизированного проектирования и инструментов разработки программного обеспечения промышленных контроллеров в Российской Федерации регламентируется рядом нормативных документов, формирующих контекст настоящего диссертационного исследования.

ГОСТ Р 57329–2016 «Системы промышленной автоматизации и интеграция. Системы инженерного проектирования» устанавливает общие требования к системам инженерного проектирования промышленных систем автоматизации, включая требования к составу проектной документации и форматам обмена инженерными данными.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001–2021 «Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования» устанавливает требования к информационной безопасности при работе с проектными данными промышленных систем управления, что существенно при разработке облачных решений в данной области.

ГОСТ Р МЭК 61131-3–2016 (русскоязычная редакция международного стандарта IEC 61131-3) устанавливает требования к языкам программирования промышленных контроллеров и является основным стандартом, определяющим целевой формат генерируемого программного кода в настоящем исследовании.

Требования Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) к программным средствам, применяемым в критической информационной инфраструктуре (КИИ), формируют дополнительные требования к разработке отечественных инструментов проектирования АСУ ТП, в том числе требования к доверенному программному стеку.

В контексте политики импортозамещения и ухода с российского рынка ряда зарубежных вендоров инженерного программного обеспечения в 2022–2024 годах задача создания отечественных средств автоматизированного проектирования и разработки программного обеспечения АСУ ТП приобретает стратегическое значение. Существенная часть российских промышленных предприятий критически зависит от программных продуктов компаний Siemens, Schneider Electric, Rockwell Automation, EPLAN, AutoDesk — в условиях прекращения технической поддержки и распространения санкционных ограничений возникает необходимость в разработке функциональных аналогов на отечественной программной платформе.

Предлагаемый в настоящей диссертации метод автоматизированного синтеза программного кода ПЛК на основе графовой модели схемы автоматизации может быть реализован в составе отечественного интегрированного средства разработки АСУ ТП, использующего отечественный технологический стек (операционная система Astra Linux либо РЕД ОС, СУБД Postgres Pro либо ArangoDB-аналог, среда исполнения на платформе .NET Core, языки программирования C#/Kotlin/Java). Указанная перспектива обеспечивает дополнительную практическую значимость настоящего исследования.

1.8 Постановка научной задачи диссертационного исследования

На основе проведённого аналитического обзора может быть сформулирована научная задача настоящего диссертационного исследования.

Существующая проблема: в процессе разработки автоматизированной системы управления технологическим процессом существует «семантический разрыв» между средой проектирования электрической схемы (ECAD) и средой разработки программного обеспечения промышленного контроллера (PLC-IDE). Топологическая информация о составе оборудования, типах сигналов и адресации портов модулей ввода-вывода переносится между указанными средами преимущественно вручную, что приводит к значительной трудоёмкости разработки рутинного кода и неизбежным ошибкам переноса данных.

Существующие подходы и их ограничения. Унифицированные среды проектирования привязаны к конкретному вендору; программные мосты на основе стандартизованных форматов не обеспечивают автоматического синтеза логики программы; методология модельно-ориентированного проектирования не получила в области АСУ ТП общепринятой реализации; автоматическая генерация кода в существующих средах ограничена поверхностной шаблонизацией; методы искусственного интеллекта сталкиваются с проблемами достоверности и верифицируемости результатов.

Нерешённая научная задача: разработка метода автоматизированного синтеза программного кода промышленных контроллеров стандарта IEC 61131-3 на основе формализованной графовой модели электрической схемы автоматизации, обеспечивающего детерминированную, верифицируемую трансформацию топологического описания проекта в исходный код программы ПЛК.

Предлагаемое научное решение:

1. Формализация электрической схемы автоматизации в форме типизированного ориентированного графа G = (V, E), вершины которого соответствуют компонентам системы (с типизацией по классам оборудования — контроллер, модуль ввода, модуль вывода, датчик, исполнительное устройство, элемент коммутации), а рёбра — связям между компонентами (физическим проводникам и логическим сигналам).

2. Построение библиотеки типовых паттернов оборудования — подграфов графа схемы, соответствующих стандартным конструкциям автоматизации (датчик с аналоговым выходом, цепочка «дискретный выход контроллера — реле — контактор — двигатель», контур регулирования с обратной связью и так далее).

3. Разработка алгоритма обхода графа с распознаванием типовых паттернов, обеспечивающего систематический перебор компонентов схемы и отождествление подграфов с элементами библиотеки паттернов.

4. Разработка метода трансформации распознанных паттернов в синтаксические конструкции языка структурированного текста (ST) стандарта IEC 61131-3, обеспечивающего:

— автоматическое объявление глобальных переменных с привязкой к физическим адресам; — инстанцирование функциональных блоков обработки сигналов с параметризацией их свойствами оборудования; — формирование декларативной и исполнительной частей программы.

5. Программная реализация предложенного метода в форме облачного микросервиса со стандартизованным программным интерфейсом приложения (Application Programming Interface, API), обеспечивающим интеграцию метода в существующие проектные процессы предприятий.

6. Экспериментальное исследование предложенного метода на репрезентативной выборке типовых задач промышленной автоматизации с количественной оценкой эффективности по метрикам трудоёмкости разработки, числа ошибок переноса данных и доли автоматически синтезированного программного кода.

1.9 Выводы по главе

1. Развитие средств автоматизированного проектирования систем управления прошло три этапа — от «электронных кульманов» через объектно-ориентированные САПР к облачным средам проектирования. Несмотря на прогресс в смежных отраслях (машиностроение, электроника, строительство), в сегменте промышленной автоматизации полностью облачные решения уровня предприятия практически отсутствуют, что определяет открытый исследовательский фронт.

2. Стандарт IEC 61131-3 формирует современную нормативную основу программирования промышленных контроллеров и определяет пять основных языков программирования (LD, FBD, ST, IL, SFC). Спецификация PLCOpen XML обеспечивает базовую переносимость программ ПЛК между средами разработки различных производителей.

3. Существенной проблемой современной разработки АСУ ТП является «семантический разрыв» между средами ECAD и PLC-IDE, проявляющийся в ручном переносе данных между средами, высокой трудоёмкости рутинного кодирования и неизбежных ошибках переноса информации.

4. Анализ существующих подходов к интеграции ECAD- и PLC-систем (унифицированные среды, программные мосты, модельно-ориентированное проектирование, автоматическая генерация на основе шаблонов, методы искусственного интеллекта) показал, что задача автоматизированного синтеза программного кода ПЛК непосредственно на основе формализованной топологической модели электрической схемы автоматизации остаётся открытой.

5. Топология электрической схемы автоматизации обладает естественной графовой структурой, что делает математический аппарат теории графов адекватным выбором для её формального представления. Графовая модель обеспечивает формальность, однозначность, компактность машинного представления и естественность для предметной области.

6. Концепция модельно-ориентированного проектирования предоставляет методологическую основу для построения процесса автоматизированного синтеза программного кода из формальной модели проекта. Применение MDE к задачам промышленной автоматизации сдерживается отсутствием общепринятой формальной модели предметной области.

7. Нормативная база Российской Федерации в области инженерного проектирования и информационной безопасности АСУ ТП, а также контекст политики импортозамещения 2022–2024 годов формируют практическую значимость разработки отечественных средств автоматизированного проектирования и инструментов разработки программного обеспечения промышленных контроллеров.

8. Сформулирована научная задача диссертационного исследования — разработка метода автоматизированного синтеза программного кода промышленных контроллеров стандарта IEC 61131-3 на основе графовой модели электрической схемы автоматизации. Предложенное научное решение включает формализацию графовой модели, построение библиотеки типовых паттернов, разработку алгоритма обхода с распознаванием паттернов, разработку метода трансформации паттернов в исходный код, программную реализацию прототипа и экспериментальное исследование эффективности метода.

Сформулированная научная задача определяет содержание последующих глав диссертационной работы: глава 2 посвящена построению формальной графовой модели схемы автоматизации и библиотеки типовых паттернов; глава 3 — разработке метода синтеза программного кода и его программной реализации; глава 4 — экспериментальному исследованию эффективности предложенного метода.